Energia nucleare
Di
F.Marco
L.Ermand
C.Simone
O.Marco

---
Funzionamento

---
 Il principio di funzionamento di una centrale è il seguente: nel Reattore dove si trova il combustibile nucleare, formato da pasticche di Uranio, avviene una fissione controllata.
Il calore sprigionato dalla fissione serve a generare vapore surriscaldato che mette in
rotazione una Turbina a vapore, collegata ad un generatore di corrente, l'alternatore: si
ottiene così energia elettrica. Il controllo della fissione nucleare avviene mediante
opportune barre di controllo: quando si vuole diminuire la potenza della caldaia, o
spegnerla addirittura, si inseriscono di più o di meno le barre di contollo. In caso di guasto
o di situazione anormale vengono inserite automaticamente.

---
Schema di funzionamento di una centrale nucleare a fissione. Il calore sviluppato dalla reazione di fissione all'interno del reattore viene trasferito tramite un fluido refrigerante a un flusso di acqua che genera vapore saturo. Il vapore alimenta una turbina che tramite un generatore produce la corrente che alimenterà la rete elettrica.

---
Struttura

---
-Neutroni:	Sono piccolissime particelle per mezzo delle quali avverrà la fissione nucleare.
-Uranio 235	E' il materiale fissile che, durante il processo, viene "bombardato" dai neutroni che lo spezzato in due nuclei più leggeri: Cripton e Bario.
-Barre di controllo	Hanno la funzione di controllare la reazione a catena: di rallentarla o interromperla. Quando vengono inserite impediscono ai neutroni di andare a bombardare altri nuclei di Uranio 235; inserendone solo alcune, il processo viene rallentato, mentre inserendole tutte, viene arrestato.
-Energia nucleare:	E' l'energia sprigionata dalla fissione ed è radioattiva.
-Cemento:	I 2 metri di cemento rendono impossibile la fuga delle radiazioni.
-Acqua:	E' contenuta all'interno del recipiente di cemento ed è a contatto con il nocciolo.

---
-Vapore:	E' derivato dall'innalzamento della temperatura dell'acqua circostante al nocciolo.
-1°Tubo (giallo):	Per portare il vapore alla turbina.
-Turbina:	Ha la funzione di convertire l'energia cinetica in energia meccanica. E' costituita da un'asse sul quale sono fissate delle pale che, ricevendo la spinta del vapore, mettono in rotazione l'asse stesso.
-Condensatore:	Condensa, in acqua, il vapore surriscaldato già sfruttato, e lo rimanda al recipiente in cemento per poi ripetere l'operazione.
-Asse di rotazione:	E' un organo che collega l'asse della turbina all'alternatore trasmettendogli il movimento rotatorio.
-Alternatore:	E' una macchina rotante che ha la funzione di trasformare l'energia meccanica della turbina in energia elettrica.

---
-Rete bassa tensione:	Collega l'alternatore col trasformatore, permettendo il passaggio dell'elettricità con un basso voltaggio.
-Trasformatore:	E' una macchina elettrica statica che ha lo scopo di trasformare la bassa tensione in alta tensione.
-Linea alta tensione:	Linea elettrica che serve a trasportare l'energia a lunghe distanze: fino ad altri trasformatori (riduttori) che riporteranno l'energia a bassa tensione che sarà quindi distribuita agli utenti

---
Incidenti Nucleari

---
Un incidente nucleare o incidente radiologico è un evento in cui si produce una emissione di materiale radioattivo o un livello di radioattivitá abbastanza elevato da apportare pregiudizio alla salute pubblica. Può prodursi in una centrale nucleare o in un impianto nucleare militare o civile, ovvero anche in stabilimenti dove vi sia un'attività legata al’utilizzo di elementi radioattivi come nei reparti radiologici degli ospedali o in laboratori di ricerca.Allo scopo di misurare la gravità di un incidente nucleare è stata stabilita una scala internazionale, la scala INES.

---
Incidenti nucleari maggiormente noti
Gli incidenti nelle centrali nucleari sono classificati su una scala da 0 (semplice guasto) a 7 (incidente molto grave). Questa scala di misura è detta INES (International Nuclear Event Scale).Spesso gli incidenti minori sono stati coperti dal segreto militare o non comunicati al grande pubblico.

---
Principali incidenti
Kyshtym (Unione Sovietica 1957) - scala Ines 6.
Un bidone di rifiuti radioattivi prese fuoco ed esplose contaminando migliaia di Kmq di terreno. Furono esposte alle radiazioni circa 270.000 persone.
Sellafield (Gran Bretagna 1957) - scala Ines 5.
Un incendio nel reattore dove si produceva plutonio per scopi militari generò una nube radioattiva imponente. La nube attraversò l'intera Europa. Sono stati ufficializzati soltanto 300 morti per cause ricondotte all'incidente (malattie, leucemie, tumori) ma il dato potrebbe essere sottostimato.

---
Three Mile Island (Harrisburgh, Usa 1969) - scala Ines 5.
Il surriscaldamento del reattore provocò la parziale fusione del nucleo rilasciando nell'atmosfera gas radioattivi pari a 15000 terabequerel (TBq). In quella occasione vennero evacuate 3.500 persone.
Chernobyl (Unione Sovietica, 1986) - scala Ines 7.
L'incidente nucleare in assoluto più grave di cui si abbia notizia. Il surriscaldamento provocò la fusione del nucleo del reattore e l'esplosione del vapore radioattivo. Si levò al cielo una nube pari a 12.000.000 di TBq di materiale radioattivo disperso nell'aria (per avere un'entità del disastro confrontate questo valore con i 15.000 Tbq del precedente incidente nucleare registrato nel 1979 a Three Mile Island negli Usa). Circa 30 persone morirono immediatamente, altre 2.500 nel periodo successivo per malattie e cause tumorali. L'intera Europa fu esposta alla nube radioattiva e per milioni di cittadini europei aumentò il rischio di contrarre tumori e leucemia.

---
Tokaimura (Giappone, 1999) - scala Ines 4
Un incidente in una fabbrica di combustibile nucleare attivò la reazione a catena incontrollata. Tre persone morirono all'istante mentre altre 400 furono esposte alle radiazioni.

---
Sicurezza

---
« Non esiste un nucleare sicuro, o a bassa produzione di scorie.» (detta da Carlo Rubbia)
« Purtroppo la parola nucleare spaventa più degli incidenti che potrebbe causare. Fobie popolari, timori irrazionali e retaggi storici fanno ancora di più dell'allarme cancro e i suoi morti causati dai derivati del petrolio. Allora io dico: basta con il panico da primitivi spaventati dal fuoco.» (detta da Umberto Veronesi)

---
Centrale nucleare di Civaux (Francia) . Di proprietà della EDF, utilizza l'acqua della Vienne ed è composta da due unità di 1500 MW ciascuna. È una delle più moderne attualmente in funzione in Francia. Nonostante ciò è oggetto di contestazione da parte delle popolazioni locali a causa dei numerosi incidenti di minore entità cui è stata soggetta.

---
In alcune tipologie di reattori l'acqua del ciclo di potenza dei generatori a turbina non ha alcun contatto con il reattore nucleare, e quindi è esente da qualsiasi forma di emissione radioattiva; in altre tipologie (come ad esempio i reattori BWR) invece questa separazione non esiste.
In ogni caso, durante l'esercizio, una centrale nucleare emette piccole dosi di radioattività sotto forma di effluenti sia liquidi che gassosi, in particolare trizio, isotopi del cesio, del cobalto, del ferro, del radio e dello stronzio; tali emissioni perdurano anche a distanza di decenni dalla chiusura degli impianti in quantità che vanno dalle migliaia alle centinaia di milioni di becquerel.
Le centrali nucleari a fissione seguono oggi standard di sicurezza di livello molto elevato e normalmente condensano al loro interno un bagaglio tecnologico molto avanzato per la gestione di tutti i processi. Le centrali nucleari a fissione sono di fatto tra gli impianti più controllati in uso oggi anche se storicamente si sono verificati diversi incidenti di gravità più o meno seria che hanno permesso di affinare procedure e tecniche costruttive inerenti la prevenzione.

---
Bibliografia:
Wikipedia
www.ecoage.it
www.lucia.it